ВНИМАНИЕ: можете заполнять не всю таблицу, а только то, что знаете.

Укажите свой контактный телефон, мы обязательно с Вами свяжемся и поможем заполнить опросный лист исходя из Ваших потребностей.

Опросный лист ООО «Алтай-Дизель-Энерго» г. Барнаул

Телефон для справок: 8 (3852) 69-77-40, 8-913-212-36-46, 8-903-947-05-05 e-mail: 697740@mail.ru

сайт: ade-altai.ru, адэ-алтай.рф

Заказчик:_____________________________________________________________________

(наименование фирмы)

Контактное лицо, телефон, e-mail: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Термины и расшифровка:

ДГУ - дизель-генераторная установка открытая или в капоте/кожухе

ДЭС - дизель-генераторная установка в утепленном блок-контейнере,

(после букв мощность в кВт, после точки степень автоматизации)

Дизель-генераторная установка (ДГУ)_________ (по ТУ 27.11.31-001-57356107-2019)

ДГУ в утепленном Блок-Контейнере (ДЭС) _______(по ТУ 27.11.31-002-57353107-2019)

| Характеристика |  |
| --- | --- |
| Назначение: а) основной источник питания б) резервный источник питания |  |
| Номинальная мощность ДГУ, кВт (из ряда): 10, 16, 20, 30, 40, 50, 60, 75(80), 100, 120, 150(160), 200, 250, 315(320), 400, 450, 500, 630, 800, 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1800, 2000, 2100, 2400 |  |
| Номинальное напряжение (линейное/фазное): а) 400/230 В. б) другое |  |
| Номинальная частота: а) 50 Гц. б) другая |  |
| Условия эксплуатации, климатическое исполнение: а) +8…+50°С (стационарное - установка в отапливаемом помещении) б) -50…+50°С капот/кожух или блок контейнер только 1 степень, комплектуется ПЖД (предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости дизельный) в) -60… +50°С (в термоизолированном блок-контейнере) |  |
| Время необслуживаемой работы (степень автоматизации) а) до 8ч (1 степень - ручной пуск/останов) б) до 12ч (2 степень - автоматический пуск/останов, топливный бак встроен в раму) в) до 24ч (2 степень - автоматический пуск/останов, увеличенный или дополнительный топливный бак) г) до 150ч (3 степень - автоматический пуск/останов требуется внешнее топливохранилище) |  |
| Исполнение ДГУ (ДЭС): а) стационарное (в помещениях, на строительных конструкциях) б) стационарное под капотом в) стационарное в шумопоглощающем всепогодном кожухе (устанавливается в непосредственной близости от жилой зоны) г) стационарное блочно-контейнерное д) в шумопоглощающем блок-контейнере (ДЭС устанавливается в непосредственной близости от жилой зоны) е) передвижная |  |
| Требования к схеме электроснабжения объекта: (см. схемы Приложение 1): 1 степень(ручной запуск) а) один потребитель б) распределительный щит на несколько потребителей (указать характеристики отходящих линий: количество, ток) 2 степень(автоматический запуск) в) Резерв сети без АВР, пуск по сигналу(«сухому» контакту) г) Резерв сети с АВР один ввод+ДГУ (стандартная схема) д) Резерв сети с АВР, на два ввода+ ДГУ (или один ввод +два ДГУ) е) Параллельная работа ДГУ ж) другое (предоставить схему электроснабжения) Важно: Для согласования заказа на ДГУ или ДЭС необходимо представить (однолинейную) схему электроснабжения объекта |  |
| Система ОПС (охранно-пожарная сигнализация) и АСПТ (автоматическая система пожаротушения) только для ДЭС: 1 степень (комплектуется огнетушителем ОУ-5): а) не требуется б) требуется охранная и/или пожарная сигнализация с АСПТ (указать) 2(3) степень (комплектуется ОПС, АСПТ и огнетушителем ОУ-5): в) автоматическая система пожаротушения (аэрозольная) г) автоматическая система пожаротушения (порошковая) д) автоматическая система пожаротушения (газовая CO2) е) вывод информации и управления ОПС и АСПТ на пульт диспетчера (RS485) |  |
| 10.1 Пульт дистанционного управления и контроля типа ПДУ а) не требуется б) панель сигнализации светодиодные индикаторы (работа ДГУ, авария и т.д.) (сигнальный кабель до 50м, сухие контакты) в) дублирующий контроллер ДГУ (ДЭС) (RS485, витая пара кабель до 300м) г) компьютер с ПО (программным обеспечением) или только ПО в т.ч.: - по протоколу Modbus (RS485) (витая пара кабель до 300м) - по физической линии связи (кабель витая пара до 10 км через модем, по протоколу Modbus (RS485)) - по линиям связи (Ethernet) - по мобильным сетям GSM д) другое (предоставить способ и перечень выводимой информации) |  |
| 11. Цвет блок-контейнера ДЭС (по умолчанию RAL5002) |  |
| 12. Шкаф кабельного ввода (подключение силового(сигнального) кабеля «на выходе» из контейнера) |  |

Приложение 1

Однолинейные схемы электроснабжения объекта

1 степень

а. Один потребитель (стандартно)

б. Несколько потребителей

2 степень

в. Резерв сети без АВР

г.Резерв сети с АВР один ввод+ДГУ (стандартно)

д. Резерв сети с АВР, на два ввода+ ДГУ (или один ввод +два ДГУ)

е. Параллельная рбота ДГУ

(для увеличения общей мощности нагрузки)